СОВЕТ ЧЕРДАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

28.10.2016                                                                                                                                № 15

с. Чердаты

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чердатское сельское поселение» Зырянского района Томской области на 2016-2023 годы и на период до 2033года» |  |
| --- | --- |

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Чердатское сельское поселение»,

Совет Чердатского сельского поселения РЕШИЛ:

- 1. Утвердить Программу комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чердатское сельское поселение» Зырянского района Томской области на 2016-2023 годы и на период до 2033года».

- 2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

- 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Чердатского сельского поселения и на официальном сайте Администрации Чердатского сельского поселения в сети «Интернет» http://cherdati.tom.ru.

Глава  поселения, председатель Совета                                                           Ю.И. Белов

Приложение

к Решению Совета муниципального образования

«Чердатское сельское поселение»

от 28.10.2016  № 15

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРДАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НА 2016 - 2023 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2033 Г

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРДАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016 - 2023 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА»

| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чердатское сельское поселение» Зырянского района Томской области на 2016-2023 годы и на период до 2033года» (далее – Программа) | Наименование программы |
| --- | --- |
| Администрация Чердатского сельского поселения Зырянского района Томской области | Ответственный исполнитель программы |
| Администрация Чердатского сельского поселения Зырянского района Томской области Организации коммунального комплекса муниципального образования «Чердатское сельское поселение» | Соисполнители программы |
| Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Устав «Чердатского сельского поселения» Зырянского района Томской области; Генеральный план муниципального образования «Чердатское сельское поселение» Зырянского района Томской области; | Основание для разработки программы |
| Муниципальное учреждение – Администрация Чердатского сельского поселения 636859, Томская область, Зырянский район, с. Чердаты, ул. Советская, дом 1а УФК по Томской области (Муниципальное учреждение - Администрация Чердатского сельского поселения) р/с 40204810700000000046 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск БИК 046902001 ИНН 7005006305, КПП 700501001 | Заказчик программы |
| ООО «Оптимальные Технологии» 124460, г. Москва, Зеленоград, проезд №4806, д.4, стр.1 ИНН: 7735580329/КПП: 773501001 р.с: 40702810704000006756 банк: сибирский филиал ОАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск БИК: 045004816 корр. счет: 30101810500000000816 | Разработчик программы |
| Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «Чердатское сельское поселение» Зырянского района Томской области. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры | Цели Программы |
| - Улучшение организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов в соответствии с Постановлением Главы Зырянского района от 06.03.2009 №50; - Снижение параметра износа оборудования; - Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - Определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести; - Определить стоимость строительства объектов по укрупненным показателям; - Повышение надежности и качества услуг по водоснабжению; - Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения; - Строительство подводящего газопровода в населенные пункты сельского поселения; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. -обеспечение населения сельского поселения природным газом. | Задачи Программы |
| В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели: - Повышение качества работы коммунальных систем - Снижение параметра износа оборудования; Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно- коммунальное хозяйство; - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - Определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести; определить стоимость строительства объектов по укрупненным показателям; - Повышение надежности и качества услуг по водоснабжению; - Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения; - Строительство подводящего газопровода в населенные пункты сельского поселения; - Обеспечение населения сельского поселения природным газом - Перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа; - Надежности, энергоэффективности и развития системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; - Строительство водозаборных скважин и подведение водопровода к домам индивидуальной застройки, улучшение водоснабжения в Чердатском сельском поселении; - Замена теплосетей; строительство газопровода в с. Чердаты и модульной котельной, снижение уровня потерь; - Повышение качества и надежности водо-, теплоснабжения потребителей; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - Снижение эксплуатационных затрат; физической доступности коммунальных ресурсов; - Экономической доступности коммунальных ресурсов; надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов; - Качества -экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг; - Эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов | Важнейшие целевые показатели |
| - Этап 1 – 2016 – 2023 гг. - Этап 2 - 2023 – 2033 гг. | Сроки и этапы реализации Программы |
| Снижение удельных расходов потребления энергоресурсов в органах местного самоуправления, подведомственных им бюджетных и муниципальных учреждениях. Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов. Снижение удельных расходов топлива (при производстве энергоресурсов). Снижение потерь энергоресурсов (при передаче). Снижение удельных расходов электроэнергии при передаче тепловой энергии, воды, при водоотведении, на наружное освещение Капитальный ремонт водонапорных башен. Капитальный ремонт системы водоснабжения Бурение водоносных скважин. Внедрение современных станций водоподготовки. Установка приборов учета воды. Внедрение автоматических систем регулирования работы сооружений водоснабжения. Сооружение канализационных очистных сооружений с. Чердаты, с. Иловка. Перевод котельных на экономичные виды топлива (газ). Модернизация и капитальный ремонт котлов. Замена и прокладка трубопроводов тепловых сетей. Строительство отвода ГРС «Зырянская» от магистрального газопровода «Парабель - Кузбасс». Реновация и реконструкция ВЛ 110 кВ «Асино – Чердаты» (в 2014 г) и ПС 110/35/10 кВ «Зырянская» (в 2016 г.). Замена светильников систем наружного освещения сельского поселения на энергосберегающие. Подготовка технической документации. Разработка и ежегодная актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | Перечень основных мероприятий |
| Общий объем* необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 581 691 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета муниципального образования «Чердатское поселение» –1 418 тыс. рублей; - средства бюджета Зырянского района –152 274 тыс. рублей. - средства бюджета Томской области - 428 000 тыс. рублей. *Объем прогнозного финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектов | Объемы и источники финансирования |
| Программа реализуется на всей территории «Чердатского сельского поселения. Контроль над исполнением Программы осуществляет Глава Администрация муниципального образования «Чердатское сельское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования «Чердатское сельское поселение», а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией муниципального образования «Чердатское сельское поселение», а также организациями коммунального комплекса проводится ежегодный мониторинг. | Система организации и контроля над исполнением Программы |
| - обеспечение надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей, присоединенных к сетям; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - повышение уровня энергобезопасности; - снижение потерь энергоресурсов; - приведение сетей в нормативное состояние; - обеспечение надежности и стабильности водоотведения, по сбору и вывозу бытовых отходов, соблюдения норм накопления жилым фондом. | Ожидаемые результаты реализации программы |

2. ХАРАКТЕРИСТИКАСУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

2.1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 –ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05. 2011 №204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных  образований»;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 г. № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 2071-р «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в  соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», проект Программы выполнен на основании ранее разработанного генерального плана муниципального образования «Чердатское сельское поселение»  Зырянского района Томской области.

Подготовка проекта Программы осуществлена применительно ко всей территории поселения. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №502, Программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения утверждается на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия генерального плана поселения. Первая очередь реализации проекта в генеральном плане установлена в соответствии с расчетным сроком комплексной программы социально-экономического развития поселения – 2023год.

Исходный год проекта – 2016 год;

Первая очередь реализации проекта – 2023 год;

Расчетный срок реализации проекта –2033 год.

2.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЧЕРДАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Законом Томской области от 10 сентября 2004 года № 200-ОЗ в границах Зырянского муниципального района образованы муниципальные образования (далее – МО), в том числе МО «Чердатское сельское поселение». Утверждены границы и принят Устав муниципального образования «Чердатское сельское поселение». Площадь МО «Чердатское сельское поселение» составляет 43 058 Га, в том числе в границах с. Чердаты - 247,5, с. Иловка – 144,94, п. Кучуково – 44,31, п. Прушинский  - 36,5.

Схема территориального планирования Томской области, выполнена ФГУП «РосНИПИУрбанистики» (Санкт-Петербург») и утверждена Постановлением администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а «Об утверждении Схемы территориального планирования Томской области».

Размещение новых объектов капитального строительства федерального и регионального значения на территории МО «Чердатское сельское поселение» не предусмотрено.

Муниципальное образование «Зырянский район» расположено на юго-восточной части Томской области. Район граничит на севере с Асиновским, Первомайским, Тегульдетским районами, на западе – с Томским районом, на юге и востоке – с Кемеровской областью.

Чердатское сельское поселение расположено в северо-восточной части  муниципального образования «Зырянский район». На северо-западе Чердатское сельское поселение граничит с Первомайским районом, граница с которым начинается на р. Чулым от смежной границы с Зырянским и Первомайским районами в районе озера Федотиха, далее вверх по течению р. Чулым, затем по левобережью р. Чулым с выходом на русло р. Чулым и далее по р. Чулым. В районе оз. Белушкина граница проходит по суходолу по левой стороне от  р. Чулым с выходом на русло Чулыма, далее по правобережью р. Чулым, через Заречную курью с выходом на р. Чулым, по которому проходит до урочища «Аргабач» и далее по суходолу до границы с Тегульдетским районом.

Граница с Тегульдетским районом проходит от урочища «Аргабач» по рекам Малый Отяж, Чулым, безымянной протоке, далее по р. Туйла и по землям сельхозназначения Чердатского сельского поселения, по землям гослесфонда до урочища «Прохоровка», где межуется с границей Михайловского сельского поселения, с которым Чердатское сельское поселение граничит на востоке и юго-востоке. Граница проходит по р. Четь вниз по течению, далее по суходолу через урочище «Междуреченское» до границы Зырянского сельского поселения, с которым  Чердатское сельское поселение граничит на юге и юго-западе. Граница между ними проходит по р. Кия, по смежным землям сельхозназначения, сенокосным угодьям Зырянского и Чердатского поселений и оканчивается на р. Чулым в районе оз. Федотиха.

Общая численность населения в целом по муниципальному образованию Чердатское сельское поселение на 01.01.13г. составляет 1497 человек в том числе в с. Чердаты  - 923, с. Иловка - 416, п. Кучуково – 85,  п. Прушинский -73.

В соответствии с Генеральным планом МО «Чердатское сельское поселение» прогнозная расчётная численность населения муниципального образования составит на первую очередь около 2470 человек (2023 г.), на расчётный срок (2033 г.) – около 4060 человек. Помимо этого следует отметить также.

Нагрузки потребителей определялись по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя посёлков и сельских поселений  в размере 950кВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23 кВт.  Приведённые укрупнённые  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания,  внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Суммарная электрическая нагрузка на расчётный срок составляет 934 кВт*ч/год.

Развитие газоснабжения и газификации природным (сетевым) газом на территории поселений Зырянского района, в соответствии с проектом «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Томской области», предусматривается от новой ГРС  (Газораспределительной станции)  «Зырянская» подключаемой отводом магистрального газопровода «Парабель - Кузбасс».

Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления для осуществления газификации жилого сектора, объектов промышленности и теплоэнергетического комплекса поселений Зырянского района природным (естественным) сетевым газом.

Снижение выбросов загрязняющих веществ от котельных. Перевод муниципальных котельных на газовое топливо. Газоснабжение в поселениях в проектный период до 2033 года предлагается выполнять сжиженным углеводородным газом и природным сетевым газом.

В период первой очереди газоснабжение предлагается выполнять сжиженным углеводородным газом, доставляемым автотранспортом с действующей ГНС города Томск.

В период расчётного срока планируется осуществление строительства отвода магистрального газопровода «Парабель –Кузбасс» в Зырянский район и строительство ГРС «Зырянская» на территории Зырянского сельского поселения. В период 2024-2033 гг. предлагается осуществить ввод распределительной инфраструктуры газоснабжения для газификации поселений Зырянского района природным сетевым газом.

Анализ сводных теплоэнергетических балансов (ТЭБ) по видам топливно-энергетических ресурсов показал наличие статистических расхождений между планируемым и фактическим потреблением.

•	ликвидация энергоемких и малоэффективных котельных;

•	перевод котельных на экономичные виды топлива;

•	модернизация и капитальный ремонт котлов;

•	внедрение автономных источников теплоснабжения;

•	замена трубопроводов тепловых сетей;

•	замена морально и физически устаревших котлов в здании котельной школы села Иловка на более эффективные, реконструкция тепловых сетей котельной, замена насосного оборудования;

•	реконструкция тепловых сетей котельной, замена насосного оборудования в котельной Чердатской средней школе;

•	установка приборов учета потребления тепла в помещении филиала библиотеки № 13 МБУ «МЦБС», администрации Чердатского сельского поселения, доме досуга и творчества муниципального образования «Чердатское сельское поселение», общей врачебной практике, ветеринарной лечебнице, гараже администрации Чердатского сельского поселения.).

Водоотведение. Проектом не предусмотрена централизованная система водоотведения территории. Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод. На основании СП 32.13330.2012 (СНиП 2.04.03-85*) удельное среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению.

В населённых пунктах предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления (для каждого дома, либо для группы домов). Строительство централизованных систем в малых населённых пунктах экономически нецелесообразно.

Для очистки стоков промышленных предприятий, а также животноводческих комплексов, предлагается строительство собственных очистных сооружений, состав и производительность которых определяются на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод.

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

На территории Чердатского сельского поселения расположены учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Томской области (ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Родник» и Дом Общей врачебной практики), за счет средств бюджета муниципального образования «Зырянский район» МБОУ «Чердатская СОШ».

Муниципальное Бюджетное учреждение «Центр Культуры и Досуга муниципального образования «Чердатское сельское поселение» финансируется за счет средств муниципального образования «Чердатское сельское поселение».

Так же за счет средств бюджета муниципального образования «Зырянский район» финансируется филиал библиотеки № 13 МБУ «МЦБС».

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ

На 01.01.13 г жилищный фонд Чердатского поселения составил  15,306 тыс. кв. м. общей. По состоянию на 2013 год незначительная часть (только шесть индивидуальных жилых домов) официально признаны непригодными для проживания.

По формам собственности в настоящее время преобладает частный жилищный фонд (находящийся в собственности граждан) 97 % от общей площади жилищного фонда.

В Чердатском поселении преобладает деревянный жилищный фонд (87% от общего фонда), большая часть которого относится к ветхому. Благоустроенность жилищного фонда Чердатского поселения очень низкая: 1,7% жилищного фонда оборудовано центральным отоплением (265,95 м. кв.), 23,5% - водопроводом (3520м.кв.), 1,7% - канализацией (265,95 м. кв.).

Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов. В настоящее время на территории поселения действует 4 площадки складирования ТБО, по одной в каждом населённом пункте.

Генпланом Чердатского сельского поселения предусмотрено сохранение на расчётный срок всех населённых пунктов поселения в пределах существующих территорий, а именно:

с. Чердаты - 247,5 га;

с. Иловка – 144,9 га;

п. Кучуково существующая территория населённого пункта – 35,28 га; земли, включаемые в границы населённого пункта – 9,03 га. Итого в планируемых границах – 44,31 га

п. Прушинский  – 36,54 га;

В соответствии с Генпланом развития МО «Чердатское сельское поселение», территориальное планирование Чердатского сельского поселения в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- развитие жилищного строительства с внедрением новых типов и технологий строительства жилья, в первую очередь на основе современных технологий деревянного малоэтажного и индивидуального домостроения;

- увеличение жилищной обеспеченности;

- ликвидацию ветхого и аварийного фонда.

Согласно Схеме территориального планирования Томской области на период до 2033 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня населения обеспеченности жильем. Зырянский район относиться к группе, где к расчётному сроку жилищная обеспеченность должна  составлять 35 кв.м. на человека. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. в качестве нормы жилищной обеспеченности приняты 25-35 кв.м. на человека.

Прогнозная расчётная численность населения сельского поселения, как приведено ниже, составит на первую очередь около 2470 человек (2023 г.), на расчётный срок (2033 г.) – около 4060 человек (Таблица 2.4.1)

Таблица 2.4.1

Прогноз численности населения Чердатского сельского поселения

| Численность населения, человек |  |  | Наименование поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| прогноз 2033г. | прогноз 2023г. | 01.01.13г. |  |
| 2370 | 1480 | 923 | с. Чердаты |
| 1280 | 730 | 416 | с. Иловка |
| 180 | 130 | 85 | п. Кучуково |
| 230 | 130 | 73 | п. Прушинский |
| 4060 | 2470 | 1497 | Всего по поселению |

В генеральном плане Чердатского сельского поселения приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

- первая очередь (2023 г.) -  25  м. кв. на человека;

- расчётный срок (2033 г.) -  35 м. кв. на человека.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу (таблица 2.4.2).

Таблица 2.4.2

Рекомендуемые объемы жилищного строительства

| Общая площадь жилого фонда к 2033г., тыс. кв.м. |  | Общая площадь жилого фонда к 2023 г., тыс. кв.м. |  | Общая площадь жилого фонда на 01.01.13 г., тыс. м. кв. | Наименование населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | новое стр. | всего | новое стр |  |  |
| 83,0 | 68,4 | 37,0 | 22,4 | 10,234 | с. Чердаты |
| 44,8 | 37,9 | 18,3 | 11,4 | 3,067 | с. Иловка |
| 6,3 | 5,1 | 3,3 | 2,1 | 0,769 | п. Кучуково |
| 8,1 | 7,0 | 3,3 | 2,2 | 0,672 | п. Прушинский |
| 142,1 | 118,3 | 61,8 | 38,0 | 15,306 | Всего |

2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

2.5.1 Система теплоснабжения Чердатского поселения

Климат района резко континентальный с суровой продолжительной зимой, жарким летом, короткими переходными сезонами весны и осени.

Таблица 2.5.1.

Климатические показатели

| Примечания | Показатели | Параметры |
| --- | --- | --- |
| СНиП 23-01-99 Строительная климатология |  | Температура воздуха, °С |
|  | -52 | - абсолютная минимальная |
|  | +40 | - абсолютная максимальная |
|  |  | - расчетная для проектирования: |
|  | -39 | отопления |
|  | -24 | вентиляции |
|  | 230 | Продолжительность отопительного периода в сутках |
|  | -8,8 | - средняя температура, °С |

Таблица 2.5.2

Общая характеристика теплоснабжения

| Итого | ед. изм . | Котельные |  |  | Основные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МОУ «Иловская ООШ» | МБОУ Чердатская СОШ | Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Родник |  |
| 1,75 | Гкал/ч | 0,65 | 0,55 | 0,55 | Суммарная мощность котельной |
|  | Наименование | НР-18. 2.шт. год ввода в эксплуатацию 2006 | КВР-0,63 и КВР-0,93 год ввода в эксплуатацию 2013 | КВР-0,63 и НР-18 год ввода в эксплуатацию 2013 | Тип котлов |
| 8 | Шт. | 2 | 2 | 2 | Количество котлов |
| 0,3824 | Гкал/ч | 0,0894 | 0,293 | 0,293 | Нагрузка потребителей |
| 0,66 |  | 0,7 | 0,6 | 0,7 | Коэффициент использования установленной мощности |

В целом для отопления жилых зданий используется в основном автономные системы теплообеспечения на базе дровяных отопительных печей.

Основными потребителями систем теплоснабжения Чердатского поселения являются теплоиспользующие санитарно-технические системы зданий. Только часть тепловых вводов потребителей оборудованы счетчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры.

Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме.

Системы теплопотребления зданий оборудованы отопительными приборами конвекторно-излучающего действия, в основном чугунными радиаторами, регистрами из гладких труб и стальными конвекторами. Отопительные приборы абонентов характеризуются большой поверхностью теплоотдачи, так как частично заменялись с учетом существующего температурного графика.

По причине отсутствия услуг горячего водоснабжения в системах от некоторых отопительных котельных, население производит отбор воды непосредственно из систем отопления.

Котельная Чердатской средней школы – это отдельно стоящее здание. Горячего водоснабжения нет, котельная используется только в отопительный сезон. Годовой объем выработанной тепловой нагрузки  составил 1965 Гкал.

Котельная отапливает:

- корпус ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Родник»;

- мастерские и гараж школы;

- МОУ «Чердатская средняя общеобразовательная школа» и двухэтажный 4-х квартирный жилой дом;

- МБУ «Центр Культуры и Досуга муниципального образования «Чердатское сельское поселение»;

- дом Общей Врачебной Практики;

- гараж администрации поселения;

- ветеринарную лечебницу.

Котельная с. Иловка принадлежит МОУ «Чердатская средняя общеобразовательная школа» отапливает только школу. Годовой объем  выработанной тепловой нагрузки  564 Гкал.

В котельных Чердатского поселения возникает значительный запас мощности, приводящий к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии Излишняя установленная мощность котельной – одна из причин неэффективности функционирования котельной.

Используемое основное оборудование это низкоэффективные котлы кустарного изготовления типа. Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне.

В котельных отсутствует тягодутьевое оборудование, необходимый комплект контрольно-измерительных приборов и аппаратов (КИПиА). Очистки дымовых газов не производится. Также отсутствует оборудование водоподготовки, что приводит к образованию накипи на внутренней поверхности экранных труб.

В качестве сетевых и подпиточных насосов используются насосы консольного типа, характеризующиеся небольшим диапазоном мощности и недостаточной энергетической эффективностью. Имеет место значительное превышение мощности установленного насосного оборудования.

Топливное хозяйство твердотопливных котельных включает расходные открытые склады, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. Подача топлива в котельные осуществляется вручную.

В качестве котельно-печного топлива в основном уголь. Фактический объем потребления топлива, превышает нормативный на 20%.

Распределение объемов потребления топлива котельными следующее: дрова 2%; электроэнергия 11%; уголь 87%.

Электроснабжение котельных централизованное, осуществляется от сетей ПАО «Томская распределительная компания» филиал «Восточных электрических сетей». Электроснабжение трехфазное, напряжением 380 В.

Котельные относятся к III категории электроснабжения. Однако резервное электропитание котельных не предусмотрено. Для учета потребляемой электроэнергии на котельных установлены электросчетчики. Анализ себестоимости  производства 1 Гкал в разрезе котельных Чердатского поселения представлен в таблице 2.5.3.

Из приведенной выше таблицы 2.5.2 видно, что удельный расход электроэнергии на выработку тепла по котельным не превышает нормативный, так как произвели замену насосов в 2002-2004 годах. Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования. Таким образом, основным резервом экономии электроэнергии является приведение в соответствие мощности сетевых насосов и объемов перекачиваемого теплоносителя на муниципальных котельных.

Для подпитки котельных Чердатского поселения используется система центрального водоснабжения, в которую подается неочищенная вода артезианских скважин.

Оборудование подготовки исходной котловой воды на котельных отсутствует, что в условиях повышенной жесткости исходной воды и наличия значительного количества ионов железа, приводит к интенсивному образованию накипи на внутренних поверхностях труб котлов, и является фактором снижения эффективности сжигания топлива. Отсутствие подготовки воды также сказывается и на скорости внутренней коррозии теплопроводов. В связи с этим, можно констатировать, что применение водоподготовительного оборудования на источниках теплоснабжения крайне необходимо для нормальной эксплуатации и надежности теплоснабжения.

Так как учета потребления воды для работы котельных  не  ведется, то определить объем потребленной воды невозможно.

Протяженность теплотрассы составляет 1,55 км, (общая по поселению = 1,5км+50м) где 70 % сетей относятся к числу ветхих. Схема  тепловых  сетей двухтрубная.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей  в с. Иловка подземная в каналах, протяженностью 50 м. Тепловые сети изношены на 100% и требуют замены.

В с. Чердаты – часть сетей проложены подземной в каналах, часть надземной на опорах, общей протяженностью 1,5 км в Чердатах.  Износ теплосетей с. Чердаты составляет 85 %, и требует 100% замены с высоким качеством изоляции.

Изношенность сетей приводит к значительным тепловым потерям, вследствие чего в настоящее время нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляет 15%, а фактические достигают  по сетям Иловской ООШ -18,7%, по котельной Чердатской СОШ порядка 45,4%, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость теплоэнергии.

Анализируя данные таблиц видно, что при транспортировке в тепловых сетях происходят значительные потери, в среднем 48,5% от выработки теплоэнергии. При проектировании систем теплоснабжения подбиралось котельное оборудование, рассчитанное на работу в пределах стандартного температурного графика отпуска тепла 95/70 С, применимого для теплообеспечения потребителей присоединенных к тепловым сетям без снижения потенциала теплоты. Однако в настоящее время в связи с недозагрузкой котельных, установленные сетевые насосы имеют завешенную производительность и системы работают с пониженным графиком, результатом чего является недоотпуск тепла потребителей.

Таблица 2.5.3

Анализ себестоимости  производства 1 Гкал в разрезе котельных

Чердатского поселения

| Основные экономические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество обслуживающего персонала | Удельный вес заработной платы, % | Стоимость производства 1 Гкал, руб. | Наименование котельных |
| 3 | 14,32 | 1632,14 | МОУ Иловская ООШ |
| 4 | 10,97 | 1460,4 | МОУ Чердатская СОШ |
| 2 | 2,18 | 1750 | ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Родник» |
| 3 | 12,65 | 1614 | Среднее значение по котельным Чердатского поселения |

Основными энергетическими показателями, характеризующими  работу системы теплоснабжения, является коэффициент эффективности использования топлива, значение которого в среднем по поселению составляет 13%, и ниже, рекомендуемого значения 0,68-0,7 и связано в основном с низким КПД источников (табл. 2.5.4).

Таблица 2.5.4

Эффективность использования топлива котельными  Чердатского поселения

| КПИ,% | КПД,% | Уд.расходусл.топ, т.у.т./Гкал | Наименование котельных | № п.п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 65 | 0,317 | МОУ Чердатская СОШ | 1 |
| 66 | 55 | 0,266 | МОУ Иловская ООШ | 2 |
| 55 | 45 | 0,221 | ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Родник» | 3 |
| 66 | 55 | 0,267 | Всего по котельным Чердатского поселения | 4 |

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет понятие экологической безопасности как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, защищенности окружающей природной среды от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на нее».

В населенных пунктах  Чердатского поселения в непосредственной близости от мест проживания населения основными источниками выделения вредных веществ являются автотранспорт и котельные. В продуктах сгорания топлива котельных содержаться вещества, способные оказывать негативное влияние на здоровье человека: оксид углерода, оксиды азота, оксиды серы, бензапирен, твердые частицы при сжигании твердого и жидкого топлива.

Годовые выброс вредных веществ в атмосферу от котельных Чердатского поселения

| Годовые выброс вредных веществ в атмосферу, т/год |  |  |  |  |  |  |  | Наименование котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензапирен | Сажа | Зола ваннад | Зола уг. | CO | SОх | NO | NO2 |  |
| 0,0000126 | 1,69 | 32,68 | 6,3 | 10,277 | 0 | 0,95 | 0,172 | МОУ Иловская ООШ |
| 0,0000428 | 5,73 | 32,3 | 21,39 | 34,85 | 0 | 3,22 | 0,172 | МОУ Чердатская СОШ |
| 0,0000554 | 7,42 | 65,36 | 27,69 | 45,127 | 0 | 4,17 | 0,344 | Всего по котель-ным Чердатского поселения |

В качестве программных мер по повышению эффективности теплоснабжения в Чердатском сельском поселении на ближайшую и дальнюю перспективу предлагаются мероприятия, указанные в пункте 7 Программы.

2.5.2. Структура производства и потребления услуг водоснабжения Чердатского сельского  поселения

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система водоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения.

Источники водоснабжения. Исходя из гидрогеологических условий, условий оценки модулей эксплуатационных запасов, Зырянский район в целом можно отнести к району,  надёжно обеспеченному  ресурсами подземных вод. Водоснабжение населённых пунктов будет и дальше базироваться на использовании подземных источников.

Основой водоснабжения Чердатского сельского поселения для хозяйственно-питьевых нужд являются подземные воды. В  Чердатском сельском поселении функционирует 2 водонапорные башни.  Протяженность водонапорных сетей  составила 5,4 км, 99% сетей нуждаются в замене.

Глубинными насосами в 2005 году поднято 55 тыс. куб. м, подано в сеть 54 тыс. куб.м или 98 % от общего количества воды. В 2013 году поднято 47,312 тыс. м3.

Услуги централизованного водоснабжения предоставляются населению и бюджетной сфере. Большая часть реализованной воды (85%) используется на хозяйственно-бытовые нужды населения. Населению поселения отпущено 45 тыс. куб.м., бюджетным организациям – 2,01 тыс. куб.м.

Забор воды осуществляется по водопроводным сетям либо через водоразборные уличные колонки. Обеспеченность населения услугами централизованного холодного водоснабжения по Чердатскому сельскому поселению низкое.

Скважины оборудованы насосами глубинного типа ЭЦВ и кранами отбора воды. Водомеры и пьезометры отсутствуют. Наблюдения за отбором ведутся периодически по производительности насоса и времени работы скважин. Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся.

В целом данные скважины имеют малый дебит и плохое качество воды.

Значительная часть водопроводных сетей и водонапорных башен имеют высокий процент износа.

Таблица 2.5.6

Характеристика оборудования системы водоснабжения Чердатского поселения

| Износ оборудования, % | Остаточная стоимость, руб. | Балансовая стоимость, руб. | Год ввода | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 12 894 | 31 417 | 1988 | Водонапорная башня со скважиной, с. Чердаты |
| 100 | 0 | 7 210 | 2004 | Насос глубинный |
| 99 | 145 | 28 573 | 1985 | Водонапорная башня со скважиной, с. Иловка |
| 100 | 0 | 4 833 | 2004 | Насос глубинный |
| 65 | 28 866 | 83 012 | 1985 | Сети водопровода |

Расходы на ремонтные работы  составляют 31% от общей суммы затрат. В текущих затратах большую долю расходов составляют электроэнергия 21%.

Основные показатели, характеризующие работу систем водоснабжения: энергоэффективность; качество; надежность; доступность.

Рассмотрим данные показатели, применительно к системе водоснабжения Чердатского поселения.

В качестве критерия энергетической эффективности применяют удельный расход электроэнергии, которая рассчитывается на основании характеристик используемого насосного и прочего оборудования и выражается в кВтч/куб.м. Величина потребления электроэнергии в большей степени зависит от местных условий (качества воды, местоположения источников, рельефа местности). В среднем удельный расход электроэнергии в коммунальных водопроводах составляет 0,52 кВтч на 1 куб.м. поданной воды, причем примерно 80% электроэнергии расходуется глубинными насосами. Нормативный показатель рассчитывается на основании технических параметров технологического оборудования.

Удельный расход электроэнергии для системы водоснабжения Чердатского поселения составляет 0,68 кВтч/куб.м. Перерасход электроэнергии обусловлен значительными утечками в сетях вследствие высокой степени износа.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» требования к качеству коммунальных услуг определяет постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам.

Качество питьевой воды определяет СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 2.5.7

Результаты исследования физико-химических свойств воды в Чердатском поселении

| Наименование определяемых компонентов | Ед. изм. | Норматив качества (ПДК), не более | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | Баллы | 2 | 1 |
| Мутность | Ме/дм3 | 1,5 | 1,64 |
| Водородный показатель | Ед. рН | 6-9 | 7,0 |
| Сухой остаток |  | 1000 | 198,5 |
| Жесткость общая | Моль/дм3 | 7,0 | 7,0 |
| Кальций | Мг/дм3 | 100 | 90,0 |
| Магний | Мг/дм3 | 50,0 | 21,3 |
| Нитраты | Мг/дм3 | 45,0 | 0,40 |
| Нитриты | Мг/дм3 | 3,0 | 0,014 |
| Сульфаты | Мг/дм3 | 500,0 | 58,0 |
| Хлориды | Мг/дм3 | 350,0 | 125 |
| Алюминий | Мг/дм3 | 0,5 | 0,03 |
| Железо | Мг/дм3 | 0,3 | 4,7 |
| Марганец | Мг/дм3 | 0,1 | 0,28 |
| Кремний | Мг/дм3 | 10,0 | 7,95 |
| Медь | Мг/дм3 | 1,0 | 0,0005 |
| Свинец | Мг/дм3 | 0,03 | 0,0003 |
| Цинк | Мг/дм3 | 5,0 | 0,0032 |
| Кадмий | Мг/дм3 | 0,001 | 0,0002 |
| Хром | Мг/дм3 | 0,03 | 0,02 |

Анализ качества воды Чердатского сельского  поселения, как и в других поселениях Зырянского района, показал превышение содержания железа и марганца.

Согласно Постановлению правительства № 307 при несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества, независимо от показаний приборов учета.

Другими показателями качества водоснабжения являются такие показатели, как бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года, а также обеспечение требуемого давления в системе холодного водоснабжения в точке разбора. Эти показатели тесно связаны с показателями надежности системы водоснабжения.

При существующем состоянии водопроводных сооружений, которые характеризуются высокой степенью износа, и как следствие высокая аварийность не позволяют достичь необходимого качества.

В качестве показателя доступности услуг водоснабжения является  оценка действующих тарифов и анализ уровня собираемости платежей за предоставленные услуги. По данным администрации Чердатского поселения уровень собираемости платежей составляет 55%.

Основные проблемы функционирования и эксплуатации систем водоснабжения Чердатского поселения:  высокий износ оборудования и аварийность водопроводов и водонапорных башен приводит к большому объему  затрат на ремонтные работы; отсутствие учета по реализации воды; низкая ресурсная эффективность действующего перекачивающего оборудования;  низкая экономическая эффективность из-за потерь в сетях; низкое качество (надежность и экологическая безопасность) услуг водоснабжения (отсутствие водоочистки).

Расчет водопотребления. Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на человека, хозяйственно-питьевые  нужды населения на семью, уборку придомовых территорий, полив зелёных насаждений, нерациональный расход.

Расход воды на противопожарные нужды и расчётное количество одновременных пожаров принято согласно СНиП 2.04.02-84.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях. Суммарное водопотребление составляет 933,59 куб.м./сут.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02., должны быть предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

На территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путём устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Проектом предлагается разработка проектов зон санитарной охраны, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов.

Основные мероприятия, предусмотренные  Программой, указаны в пункте 7.

2.5.3. Система водоотведения и канализации

В настоящее время централизованная система канализации отсутствует. Канализирование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся в специально отведенное место. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

В настоящее время на территории поселения действует 4 площадки складирования ТБО, по одной в каждом населённом пункте.

Таблица 2.5.8

Нормы накопления бытовых отходов жилым фондом*

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | ТБО |  | Жидкие нечистоты (из выгребов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма кг на чел/год | Объём, т | Норма куб.м на чел/год | Объём, куб.м |
| с. Чердаты | 890 | 300 | 267 | 2,0 | 1780 |
| с. Иловка | 410 | 300 | 123 | 2,0 | 820 |
| п. Кучуково | 85 | 300 | 25,5 | 2,0 | 170 |
| п. Прушинский | 45 | 300 | 13,5 | 2,0 | 90 |
| Итого: | 1430 |  | 429 |  | 2860 |

*Источник: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО «ЧЕРДАТСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, Том1, п.3.6, Таблица 3.6-1, стр.19, 2013г.

Основные мероприятия, предусмотренные  Программой, указаны в пункте 7.

2.5.4. Электроснабжение

Нагрузки потребителей определялись по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя посёлков и сельских поселений  в размере 950кВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23 КВт.  Приведённые укрупнённые  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания,  внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Суммарная электрическая нагрузка на расчётный срок составляет 934 кВт*ч/год.

В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы: состояние изношенности сетей и оборудования;

Основные мероприятия, предусмотренные  Программой, указаны в пункте 7.

2.6. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Выбор программных методов для решения системных проблем в области развития  коммунальной инфраструктуры определяется, прежде всего, комплексностью проблемы, которая включает в себя вопросы экологические аспекты, аспекты необходимости обеспечения надежного и бесперебойного энерго- и водоснабжения, а также необходимостью соблюдения баланса экономических интересов хозяйствующих субъектов. Направленность мероприятий программы на повышение качества коммунальных услуг в разных сферах муниципальной экономики диктует разные подходы в механизмах их реализации, так, для административно-регулируемой сферы (например, бюджетные учреждения) – это прямое управление, для хозяйствующих субъектов, не относящихся к административно-регулируемой сфере –это меры контроля выполнения обязательных требований, контроль выполнения их внутренних программ энергосбережения, меры тарифного стимулирования.

Кроме того, программные методы решения проблемы могут обеспечить единый методологический подход к достижению поставленных целей. В состав методологии решения могут входить методики финансирования и организации выполнения мероприятий, единая технологическая база на основе внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий.

В заключении, программные методы обеспечивают системное решение задач, которые сами по себе не приводят к повышению качества оказанных услуг, но являются необходимой основой для их выполнения: установка приборов учета энергетических ресурсов и т.д.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧЕРДАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Перспективы социально-экономического развития Чердатского сельского поселения на период до 2020 года отражены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1

Основные технико-экономические показатели

| Расчётный срок 2032г. | Современное сост. на 2012 г. | Ед. измер. |  | № п.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Территория | 1 |
| - | 43058,4 | га | Общая площадь земель Чердатского сельского поселения в установленных границах |  |
|  |  |  | по категориям земель: | 1.1 |
| - | 5481,4 | га | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| - | 38,7 | -"- | Земли населённых пунктов |  |
| - | 88,9 | -"- | Земли промышленности, энергетики, транспорта |  |
|  | 37449,4 | -"- | Земли, не поставленные на кадастровый учёт |  |
|  |  |  | по функциональному назначению | 1.2 |
| 473,3 | - | га | Зона градостроительного освоения |  |
| 8460,6 | - | -"- | Зона сельскохозяйственного назначения |  |
| 7033,2 | - | -"- | Лесохозяйственная зона |  |
| 26810,1 | - | -"- | Зона воспроизводства биологических ресурсов |  |
| 2,58 | - | -"- | Зона специального назначения |  |
| 278,6 | - | -"- | Зона отдыха и оздоровления |  |
|  |  |  | В границах с.Чердаты | 1.2.1 |
| 247,5 | - | га | Всего в планируемых границах |  |
| 94,9 | - | -"- | Зона жилой застройки |  |
| 3,25 | - | -"- | Зона общественно-делового назначения |  |
| 20,1 | - | -"- | Зона производственно - коммунальных объектов |  |
| 3,1 | - | -"- | Зона объектов образования |  |
| 19,2 | - | -"- | Зона рекреации |  |
| 106,95 | - | -"- | Прочие территории |  |
|  |  |  | В границах п. Кучуково | 1.2.2 |
| 44,31 | - | га | Всего в планируемых границах |  |
| 20,7 | - | -"- | Зона жилой застройки |  |
| 1,1 | - | -"- | Зона общественно-делового назначения |  |
| 7,06 | - | -"- | Зона производственно - коммунальных объектов |  |
| 2,02 | - | -"- | Зона рекреации |  |
| 13,43 | - | -"- | Прочие территории |  |
|  |  |  | В границах с. Иловка |  |
| 144,94 | - | га | Всего в планируемых границах |  |
| 71,0 | - | -"- | Зона жилой застройки |  |
| 0,70 | - | -"- | Зона общественно-делового назначения |  |
| 22,10 | - | -"- | Зона производственно - коммунальных объектов |  |
| 1,60 | - | -"- | Зона объектов образования |  |
| 12,1 | - | -"- | Зона рекреации |  |
| 37,44 | - | -"- | Прочие территории |  |
|  |  |  | В границах п.Прушинский |  |
| 36,54 | - | га | Всего в планируемых границах |  |
| 14,90 | - | -"- | Зона жилой застройки |  |
| 0,30 | - | -"- | Зона общественно-делового назначения |  |
| 4,60 | - | -"- | Зона производственно - коммунальных объектов |  |
| 2,46 | - | -"- | Зона рекреации |  |
| 14,28 | - | -"- | Прочие территории |  |
|  |  |  | Население | 2 |
| 4060 | 1497 | чел. | Численность населения | 2.1 |
| 18 | 4 | чел. | Естественный прирост/ убыль населения | 2.2 |
| 110 | 76 | чел. | Миграционный прирост/ убыль населения | 2.3 |
|  |  | % | Возрастная структура населения: | 2.4 |
| 20,4 | 18,6 | -"- | дети до 15 лет |  |
| 54,1 | 60,7 | -"- | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) |  |
| 25,5 | 20,6 | -"- | население старше трудоспособного возраста |  |
|  |  |  | Жилищный фонд | 3 |
| 142,1 | 23,8 | тыс. м. кв. общей площади квартир | Жилищный фонд - всего | 3.1 |
|  |  |  | В том числе: |  |
|  |  |  | Из общего жилищного фонда: | 3.2 |
| 0,0 | 0,0 | -"- | в многоэтажных домах |  |
| 142,1 | 23,8 | -"- | в малоэтажных домах |  |
|  |  |  | в том числе: |  |
| 142,1 | 23,8 | -"- | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками |  |
| 0,0 | 0,0 | -"- | Убыль жилищного фонда - всего | 3.3 |
| 23,8 | 0,0 | тыс. м2 общей площади квартир | Существующий сохраняемый жилищный фонд | 3.4 |
| 118,3 | 0,0 | -"- | Новое жилищное строительство - всего | 3.5 |
|  |  |  | Структура нового жилищного строительства по этажности | 3.6 |
|  |  |  | В том числе: |  |
| 118,3 | 0,0 | -"- | малоэтажное |  |
|  |  |  | из них: |  |
| 0,0 | 0,0 | -"- | малоэтажные жилые дома секционного типа |  |
| 118,3 | 0,0 | -"- | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  |
| 0,0 | 0,0 | -"- | 3 - 5 этажное |  |
| 0,0 | 0,0 | -"- | многоэтажное |  |
| 35,0 | 10,2 | м. кв./чел. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | 3.7 |
|  |  |  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | 4 |
| 220 | 35 | мест | Детские дошкольные учреждения, всего | 4.1 |
| 490 | 490 | -"- | Общеобразовательные школы, всего | 4.2 |
| 74 | 20 | посещение в смену | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 4.3 |
| 55 | 0 | койка | Больничные учреждения | 4.4 |
| 3 | 2 | объект | Помещения для приема врачом ОВП, всего | 4.5 |
| 1220 | 247 | кв.м. торговой площади | Предприятия торговли, всего | 4.6 |
| 1090 | 150 | мест | Дома культуры, клубы, всего | 4.7 |
| 40,1 | 15,2 | тыс. экз. | Библиотеки, книжный фонд, всего | 4.8 |
| 650,0 | 452,5 | кв. м. | Спортивные залы, всего | 4.9 |
|  |  |  | Транспортная инфраструктура | 5 |
| 35,67 | 35,67 | км | Протяжённость автодорог межмуниципального значения | 5.1 |
| 358,31 | 354,07 | км | Протяжённость автодорог местного значения и полевых дорог | 5.2 |
| 0,83 | 0,82 | км/кв.км | Плотность дорожной сети | 5.3 |
|  |  | км | Протяжённость дорожной сети по населённым пунктам: | 5.2 |
| 15,1 | 11,2 | км | с. Чердаты |  |
| 4,9 | 3,4 | км | с. Иловка |  |
| 2,2 | 1,6 | км | п. Прушинский |  |
| 2,9 | 1,8 | км | п. Кучуково |  |
|  |  |  | Плотность дорожной сети по населённым пунктам: | 5.3 |
| 6,1 | 4,5 | км/кв.км | с. Чердаты |  |
| 3,4 | 2,3 | км/кв.км | с. Иловка |  |
| 6,0 | 4,4 | км/кв.км | п. Прушинский |  |
| 6,5 | 5,1 | км/кв.км | п. Кучуково |  |
| 400 | нет данных | автомобилей | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей | 5.5 |
|  |  |  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории | 6 |
| 933,59 | - | куб.м/сут. | Водопотребление | 6.1 |
| 587,59 | нет данных |  | с. Чердаты |  |
| 308,90 | нет данных |  | с. Иловка |  |
| 20,75 | нет данных |  | п. Прушинский |  |
| 16,35 | нет данных |  | п. Кучуково |  |
| - | - | куб.м/сут. | Водоотведение | 6.2 |
| 934 |  | кВт*ч/год | Энергоснабжение | 6.3 |
| 545 | нет данных |  | с. Чердаты |  |
| 294 | нет данных |  | с. Иловка |  |
| 53 | нет данных |  | п. Прушинский |  |
| 41 | нет данных |  | п. Кучуково |  |
| 6159375 | - | тыс. м3/год | Газоснабжение | 6.4 |
| 3999375 | нет данных |  | с. Чердаты |  |
| 2160000 | нет данных |  | с. Иловка |  |
|  |  |  | Санитарная очистка территорий | 7 |
| 429 | 449 | тонн/год | Объём твёрдых бытовых отходов | 7.1 |
| 2860 | 2994 | м3/год | Жидкие нечистоты | 7.2 |

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на перспективный период являются:

•	обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-,газо-,водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

•	приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

•	повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.	Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.	Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.	Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7.	Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10.	Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11.	Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам, финансированию и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории сельского поселения.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чердатского сельского поселения на 2016-2023 годы осуществляется Администрацией сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

•	проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

•	реализация Программы на территории поселения;

•	проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

•	сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

•	мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

•	обеспечение взаимодействия Администрации и Главы  Зырянского района с Администрацией и Главой Чердатского сельского поселения, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

•	подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения только при соблюдении   основных условий:

•	выполнение программных мероприятий за отчетный период;

•	целевое использование средств бюджетов муниципального образования «Зырянский район» и муниципального образования  «Чердатское сельское поселение»;

•	проведение Администрацией муниципального образования «Чердатское сельское поселение» в пределах своих полномочий  ежегодного мониторинга   о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств бюджета муниципального образования «Зырянский район»;

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории сельского поселения осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования для осуществления мероприятий Программы являются средства местного бюджета, а также иные средства, включая инвестиционные, заемные, региональные средства, средства специальных Фондов, другие средства.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы оценивается в 579 491тыс. руб., в том числе: за счет бюджета МО «Чердатское сельское поселение» - 1 168 тыс. руб., за счет бюджета Зырянского района– 150 323 тыс.руб., за счет бюджета Томской области - 428 000 тыс.руб.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

Кадровое и материально-техническое обеспечение Программы осуществляют профильные подрядные организации, заключившие договоры с организациями-участниками Программы.

Организационное обеспечение Программы осуществляет Администрация Чердатского сельского поселения.

7. План технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик (мощность, производительность, надежность, долговечность, экономичность, ремонтопригодность, условия обслуживания и безопасности и иные характеристики) систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Цена тыс.руб. за шт. | Шт. | Стоимость, тыс. руб. | Финансовые затраты, итого, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО «Чердатское сельское поселение» | Бюджет Зырянского района, бюджет Томской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение |  |  | 9 441 | 530 | 8 911 |
| 1.1 | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов. | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт водонапорных башен | 200 | 2 | 400 | 0 | 400 |
| 1.3 | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 1 500 | 4,778 | 7 167 | 0 | 7 167 |
| 1.4 | Бурение водоносных скважины в селе Чердаты (индивидуальных) | 30 | 24 | 714 | 0 | 714 |
| 1.5 | Бурение водоносных скважин в пос. Кучуково | 30 | 6 | 180 | 0 | 180 |
| 1.6 | Бурение водоносных скважины в пос. Прушинский | 30 | 10 | 300 | 0 | 300 |
| 1.7 | Установка индивидуальных приборов учета воды на социально-значимых объектах и в жилом фонде: | 20 | 22 | 440 | 440 | 0 |
| 1.8 | Введение повсеместного приборного учёта расхода подаваемой воды | 16 | 2 | 32 | 32 | 0 |
| 1.9 | Внедрение автоматических систем регулирования работы сооружений водоснабжения | 65 | 2 | 130 | 130 | 0 |
| 1.10 | Строительство станций водоподготовки на централизованных водозаборах с. Чердаты, с. Иловка | 150 | 4 | 600 | 0 | 600 |
| 1.11 | Капитальный ремонт системы водоотведения 2017г | 800 | 1 | 800 | 0 | 800 |
| 1.12 | Сооружение канализационных очистных с. Чердаты, с. Иловка; | 250 | 2 | 500 | 0 | 500 |
| 2 | Теплоснабжение и газоснабжение |  |  | 507 900 | 600 | 507 300 |
| 2.1 | Перевод котельных на экономичные виды топлива (газ); | 10 000 | 1 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 2.2 | Модернизация и капитальный ремонт котлов | 250 | 2 | 500 | 500 | 0 |
| 2.3 | Замена и прокладка трубопроводов тепловых сетей; | 6 000 | 1,55 | 9 300 | 0 | 9 300 |
| 2.4 | Замена котлов в котельной школы с. Иловка на более эффективные, реконструкция тепловых сетей котельной, замена насосного оборудования; | 1 000 | 2 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 2.5 | Реконструкция тепловых сетей котельной, замена насосного оборудования в котельной Чердатской средней школы; | 4 000 | 1,5 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 2.6 | Строительство отвода ГРС «Зырянская» от магистрального газопровода «Парабель - Кузбасс» | 3 000 | 160 | 480 000 | 0 | 480 000 |
| 2.7 | Установка приборов учета потребления тепла в помещении филиала библиотеки № 13 МБУ «МЦБС», администрации Чердатского сельского поселения, доме досуга и творчества муниципального образования Чердатское сельское поселение, общей врачебной практике, ветеринарной лечебнице, гараже администра-ции Чердатского сельского поселения. | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 |
| 3. | Сбор и вывоз ТБО |  |  | 2200 | 250 | 1950 |
| 3.1. | Приобретение специализированной техники на базе трактора МТЗ-82 для организации содержания улично-дорожной сети и вывоза ТБО и мусора | 1500 | 1 | 1500 |  | 1500 |
| 3.2. | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 5 | 50 | 250 | 250 |  |
| 3.3. | Обустройство мест размещения ТБО в населенных пунктах поселения | 150 | 3 | 450 |  | 450 |
| 4 | Электроснабжение |  |  | 61 400 | 0 | 61 400 |
| 4.1 | Реновация и реконструкция ВЛ 110 кВ «Асино – Чердаты» (в 2014 г) и ПС 110/35/10 кВ «Зырянская» (в 2016 г.); | 2 000 | 30 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 4.2 | Замена светильников систем наружного освещения сельского поселения на энергосберегающие | 14 | 100 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| 5 | Подготовка технической документации |  |  | 750 | 38 | 713 |
| 5.1 | Разработка и ежегодная актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 150 | 5 | 750 | 38 | 713 |
| 5.2 | Подготовку проектно-сметной документации (ПСД) на выполнение плана технических мероприятий, указанных в данной таблице | 150 | 1 | 150 | 0 | 150 |
|  | Всего по программе |  |  | 581 691 | 1 418 | 580 274 |

8.  Сводная таблица финансовых потребностей, направленных на модернизацию ЖКК МО

| № п.п. | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Финансовые затраты, итого, тыс. руб. |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020-2032 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники | местный бюджет | иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 21 |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение | 9 441 | 530 | 8 911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, обустройство и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов. | 90 | 90 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт водонапорных башен | 400 |  | 400 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 7 167 |  | 7 167 |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 60% |
| 1.4 | Бурение водоносных скважины в селе Чердаты | 714 |  | 714 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Бурение водоносных скважин в пос. Кучуково | 180 |  | 180 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Бурение водоносных скважины в пос. Прушинский | 300 |  | 300 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Внедрение современных станций водоподготовки (с.Иловка) | 150 |  | 150 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Установка индивиду-альных приборов уче-та воды на социально-значимых объектах и в жилом фонде: | 440 | 440 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Введение повсемест-ного приборного учёта расхода подаваемой воды | 32 | 32 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Внедрение автомати-ческих систем регули-рования работы сору-жений водоснабжения | 130 | 130 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Строительство станций водоподго-товки на централизо-ванных водозаборах с. Чердаты, с. Иловка | 600 |  | 600 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Капитальный ремонт системы водоотведе-ния 2017г | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 1.13 | Сооружение канализа-ционныхочистных с. Чердаты, с. Иловка; | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 2 | Теплоснабжение и газоснабжение | 507 900 | 600 | 507 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Перевод котельных на экономичные виды топлива (газ); | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  |  |
| 2.2 | Модернизация и капитальный ремонт котлов | 500 |  | 500 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Замена и прокладка трубопроводов тепловых сетей; | 9 300 |  |  | 9 300 | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 60% |
| 2.4 | Замена котлов в ко-тельной школы с.Иловкана более эф-фективные, реконст-рукциятепловых сетей котельной, замена на-сосного оборудования; | 2 000 |  | 2 000 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Реконструкция тепло-вых сетей котельной, замена насосного обо-рудования в котельной Чердатской средней школы; | 6 000 |  | 6 000 |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 70% |
| 2.6 | Строительство отвода ГРС «Зырянская» от магистрального газо-провода «Парабель - Кузбасс» | 480 000 |  | 480 000 |  | 50% |  | 50% |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Установка приборов учета потребления тепла в помещении филиала библиотеки № 13 МБУ «МЦБС». | 100 | 100 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сбор и вывоз ТБО | 2200 | 250 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение специализированной техники на базе трактора МТЗ-82 для организации содержания улично-дорожной сети и вывоза ТБО и мусора | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО |  | 250 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Обустройство мест размещения ТБО в населенных пунктах поселения с.Чердаты | 150 |  | 150 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Обустройство мест размещения ТБО в населенных пунктах поселения с. Иловка | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 3.5 | Обустройство мест размещения ТБО в населенных пунктах поселения пос. Кучуково, пос. Прушинский | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 4 | Электроснабжение | 61 400 |  | 61 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реновация и реконст-рукция ВЛ 110 кВ «Асино – Чердаты» (в 2014 г) и ПС 110/35/10 кВ «Зырянская» (в 2016 г.); | 60 000 |  | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 4.2 | Замена светильников систем наружного освещения сельского поселения на энергосберегающие | 1 400 |  | 1 400 | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 50% |
| 5 | Подготовка технической документации | 750 | 38 | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и ежегодная актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 750 | 38 | 713 | 20% | 19% | 1% | 19% | 1% | 19% | 1% | 19% | 1% |  |
|  | Всего по программе | 581 691 | 1 418 | 580 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |